## Tulokset B 2018
Taulukko 2a. | Vedenjakelualue | Nurmeksen Vesi | [10 empty] | Näillä väreillä merkityt näytteenoton edellytykset ovat voimassa, jos valvonta-tutkimusohjelma perustuu vielä alkuperäiseen asetukseen 1352/2015 (ks. rivi 7).
[14 empty] | Määritys voidaan jättää pois (asetus 1352/2015 liite II) |  |  |  | Määritys voidaan tehdä 5 v. välein (asetus 1352/2015 liite II) |  |  |  |  | Määritys voidaan jättää pois tai tehdä 5 v. välein (asetus 1352/2015 liite II)
| Vuosi 2018 (V=laatuvaatimus, T=laatutavoite) | Näytteenottopäivämäärä | Tulokset B. Muuttujat on jaoteltu eri väreillä sen perusteella, mistä kohdasta näyte otetaan (as. 1352/2015 liitteen I taulukoiden 1, 2 ja 4 huomautukset): PUNAINEN=käyttäjän hana, VAALEANSININEN=käyttäjän hana, vedenkäsittelylaitokselta lähtevä vesi tai vedenjakeluverkosto ja TUMMANSININEN=käyttäjän hana, raakavesi, vedenkäsittelylaitokselta lähtevä vesi tai vedenjakeluverkosto. | [32 empty] | Pesäkkeiden lukumäärä (22 oC), alkuperäinen tutkimustulos | Orgaanisen hiilen kokonaismäärä, alkuperäinen tutkimustulos | Apusarakkeet
|  |  | Enterokokit | Akryyliamidi (laskennalliset tulokset raportoidaan Lisätiedot-taulukossa) | Antimoni | Arseeni | Bentseeni | Bentso(a)pyreeni | Boori | Bromaatti | Kadmium | Kromi | Kupari | Syanidit | 1,2-dikloorietaani | Epikloorihydriini (laskennalliset tulokset raportoidaan Lisätiedot-taulukossa) | Fluoridi | Lyijy | Elohopea | Nikkeli | Nitraatti | Polysykliset aromaattiset hiilivedyt | Seleeni | Tetra- ja trikloorieteeni yhteensä | Trihalometaanit yhteensä | Vinyylikloridi (laskennalliset tulokset raportoidaan Lisätiedot-taulukossa) | Kloorifenolit yhteensä, muutetussa asetuksessa 1352/2015 ei ole asetettu enimmäispitoisuutta | Pesäkkeiden lukumäärä (22 oC) | Kloridi | Sulfaatti | Natrium | Hapettuvuus (CODMn -O2) | Orgaanisen hiilen kokonaismäärä | Uraani | Lämpötila |  |  | KEMIALLISEN laatuvaatimuksen täyttämätön tutkimustulos varmistetaan uusintatutkimuksella (ks. asetus 1352/2015, 17 §). Jos laatuvaatimuksen täyttämätön tulos on korvattu uusintanäytteen tutkimustuloksella, merkitään ko. uusintanäytteen tiedot (nro, näytteenottopaikka ja -päivämäärä) omalle rivilleen. Korvattu tutkimustulos poistetaan sitä koskevan näytteen riviltä ja korvattua tutkimustulosta koskevat tiedot (nro, muuttuja ja korvattu tutkimustulos) merkitään tähän sarakkeeseen uusintanäytteen riville. Jos alkuperäinen tutkimustulos ei korvaudu uusintanäytteen tutkimustuloksella, merkitään taulukkoon molemmat tulokset, toinen alkuperäisen näytteen riville, toinen uusintanäytteen riville. | Syyt vaatimusten ja suositusten vastaisuuteen | Laatupoikkeaman keston arviointi (max. päivä, max. viikko, max. kuukausi, kuukausi-vuosi, yli vuosi). Arviointi voi perustua esim. tilannetta selvittäviin lisä/uusintatutkimuksiin tai laitoksen omavalvontaan. | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi | Niiden talousveden käyttäjien arvioitu määrä (henkilöluku-määrä), joiden käyttöön laatuvaatimuksen vastaista talousvettä on toimitettu. Tieto sen näytteen riville, jonka tutkimustulos osoitti, että vaatimus ei täyttynyt.
Näyte | Näytteenottopaikan nimi tai osoite (ei suositella merkittävän henkilön nimeä). Tietoihin lisätään näytteenottopaikkaa kuvaava kirjainkoodi (H=käyttäjän hana, L=vedenkäsittelylaitokselta lähtevä vesi, V=vedenjakeluverkosto tai R=raakavesi) esim. H: Vesikon päiväkoti, Vesitie 1 |  | 0 pmy/ 100 ml | 0,50 µg/l | 5,0 µg/l | 10 µg/l | 1,0 µg/l | 0,010 µg/l | 1,0 mg/l | 10 µg/l | 5,0 µg/l | 50 µg/l | 2,0 mg/l | 50 µg/l | 3,0 µg/l | 0,40 µg/l | 1,5 mg/l | 10 µg/l | 1,0 µg/l | 20 µg/l | 50 mg/l | 0,10 µg/l | 10 µg/l | 10 µg/l | 100 µg/l | 0,30 µg/l |  | 1=ei muu-tosta, 2=on | < 250 mg/l | < 250 mg/l | < 200 mg/l | < 5,0 mg/l | 1=ei muu-tosta, 2=on | 30 µg/l | < 20 oC | pmy/ ml | mg/l
Nro |  | pv.kk. | V | WHO | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | WHO | V | V | V | V | V | V | V | V | V | WHO |  | T | T | T | T | T | T | V | T
Näillä väreillä merkityt valvonnan edellytykset ovat voimassa, jos valvontatutkimusohjelma perustuu vielä alkuperäiseen asetukseen 1352/2015.
Valvontatutkimusohjelman edellyttämä tutkimusten määrä merkitään tälle riville jokaisen muuttujan kohdalle erikseen.
43178 | H: Porokylä,Pielispakari | 2018-03-19 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.073 | 0.14 | 0.063 |  |  |  | 0.03 | 0.28 | 0 | 8.8 | 1.3 | [6 empty] | 1 | 15 | 7.2 | 8.1 | 0 |  |  | 5.5 | 6
26206 | H:Kirkkokadun koulu | 2018-09-17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.061 | 7.5 | 0.075 |  |  |  | 0 | 0.47 | 0 | 8.4 | 1.3 | [6 empty] | 1 | 13 | 6.5 | 8.1 | 0 |  |  | 10.2 | 15

## Yhteenveto tuloksista B 2018
Taulukko 2b.
|  | Yhteenveto tuloksista B | [7 empty] | Yhteenveto tuloksista B | [13 empty] | Yhteenveto tuloksista B
| Vuosi 2018 (V=laatuvaatimus, T=laatutavoite) | Enterokokit | Akryyliamidi (laskennalliset tulokset raportoidaan Lisätiedot-taulukossa) | Antimoni | Arseeni | Bentseeni | Bentso(a)pyreeni | Boori | Bromaatti | Kadmium | Kromi | Kupari | Syanidit | 1,2-dikloorietaani | Epikloorihydriini (laskennalliset tulokset raportoidaan Lisätiedot-taulukossa) | Fluoridi | Lyijy | Elohopea | Nikkeli | Nitraatti | Polysykliset aromaattiset hiilivedyt | Seleeni | Tetra- ja trikloorieteeni yhteensä | Trihalometaanit yhteensä | Vinyylikloridi (laskennalliset tulokset raportoidaan Lisätiedot-taulukossa) | Kloorifenolit yhteensä, ei enää sisälly muutettuun asetukseen 1352/2015 | Pesäkkeiden lukumäärä (22 oC) | Kloridi | Sulfaatti | Natrium | Hapettuvuus (CODMn -O2) | Orgaanisen hiilen kokonaismäärä | Uraani | Lämpötila
|  | 0 pmy/ 100 ml | 0,50 µg/l | 5,0 µg/l | 10 µg/l | 1,0 µg/l | 0,010 µg/l | 1,0 mg/l | 10 µg/l | 5,0 µg/l | 50 µg/l | 2,0 mg/l | 50 µg/l | 3,0 µg/l | 0,40 µg/l | 1,5 mg/l | 10 µg/l | 1,0 µg/l | 20 µg/l | 50 mg/l | 0,10 µg/l | 10 µg/l | 10 µg/l | 100 µg/l | 0,30 µg/l |  | 1=ei muu-tosta, 2=on | < 250 mg/l | < 250 mg/l | < 200 mg/l | < 5,0 mg/l | 1=ei muu-tosta, 2=on | 30 µg/l | < 20 oC
|  | V | WHO | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | WHO | V | V | V | V | V | V | V | V | V | WHO |  | T | T | T | T | T | T | V | T
|  | YHTEENVETO VEDENJAKELUALUEEN TULOKSISTA | [7 empty] | YHTEENVETO VEDENJAKELUALUEEN TULOKSISTA | [12 empty] | YHTEENVETO VEDENJAKELUALUEEN TULOKSISTA
Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl) |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (kpl) |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisia tutkimustuloksia (kpl) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (%) |  | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
Muuttujan tutkimustulosten keskiarvo |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.067 | 3.82 | 0.069 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.015 | 0.375 | 0 | 8.6 | 1.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 14 | 6.85 | 8.1 | 0 |  | #DIV/0! | 7.85
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisten tulosten keskiarvo |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Suurin tutkimustulos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 7.5 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.47 | 0 | 8.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 7.2 | 8.1 | 0 |  | 0 | 10.2
Pienin tutkimustulos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.14 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 8.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 6.5 | 8.1 | 0 |  | 0 | 5.5