## Tulokset A 2018
Taulukko 1a. | Vedenjakelualue | Nurmeksen Vesi | [9 empty] | Näillä väreillä merkityt näytteenoton edellytykset ovat voimassa, jos valvonta-tutkimusohjelma perustuu vielä alkuperäiseen asetukseen 1352/2015 (ks. rivi 7).
[13 empty] | Jos vesi on otettu pintavesimuodostu-masta tai pintavesi vaikuttaa veteen (asetus 1352/2015 liite I) | [5 empty] | Määritettävä vähintään jaksottaisessa seurannassa (asetus 1352/2015 liite II)
| Vuosi 2018 (V=laatuvaatimus, T=laatutavoite) | Näytteenottopäivämäärä | Tulokset A. Muuttujat on jaoteltu eri väreillä sen perusteella, mistä kohdasta näyte otetaan (as. 1352/2015 liitteen I taulukoiden 1, 2 ja 4 huomautukset): PUNAINEN=käyttäjän hana, VAALEANSININEN=käyttäjän hana, vedenkäsittelylaitokselta lähtevä vesi tai vedenjakeluverkosto ja VIOLETTI=vedenkäsittelylaitokselta lähtevä vesi. | [14 empty] | Valvontaan otetut lisämuuttujat (asetus 1352/2015, 8 §) |  | Apusarakkeet
|  |  | Escherichia coli | Clostridium perfringens, itiöt mukaan lukien | Koliformiset bakteerit | Haju | Maku | Sameus | Väri | pH | Sähkönjohtavuus | Rauta | Mangaani | Alumiini | Ammonium | Nitriitti | Nitriitti LÄHTEVÄ VESI |  |  | KEMIALLISEN laatuvaatimuksen täyttämätön tutkimustulos varmistetaan uusintatutkimuksella (ks. asetus 1352/2015, 17 §). Jos laatuvaatimuksen täyttämätön tulos on korvattu uusintanäytteen tutkimustuloksella, merkitään ko. uusintanäytteen tiedot (nro, näytteenottopaikka ja -päivämäärä) omalle rivilleen. Korvattu tutkimustulos poistetaan sitä koskevan näytteen riviltä ja korvattua tutkimustulosta koskevat tiedot (nro, muuttuja ja korvattu tutkimustulos) merkitään tähän sarakkeeseen uusintanäytteen riville. Jos alkuperäinen tutkimustulos ei korvaudu uusintanäytteen tutkimustuloksella, merkitään taulukkoon molemmat tulokset, toinen alkuperäisen näytteen riville, toinen uusintanäytteen riville. | Syyt vaatimusten ja suositusten vastaisuuteen | Laatupoikkeaman keston arviointi (max. päivä, max. viikko, max. kuukausi, kuukausi-vuosi, yli vuosi). Arviointi voi perustua esim. tilannetta selvittäviin lisä/uusintatutkimuksiin tai laitoksen omavalvontaan. | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi | Niiden talousveden käyttäjien arvioitu määrä (henkilöluku-määrä), joiden käyttöön laatuvaatimuksen vastaista talousvettä on toimitettu. Tieto sen näytteen riville, jonka tutkimustulos osoitti, että vaatimus ei täyttynyt.
Näyte | Näytteenottopaikan nimi tai osoite (ei suositella merkittävän henkilön nimeä). Tietoihin lisätään näytteenottopaikkaa kuvaava kirjainkoodi (H=käyttäjän hana, L=vedenkäsittelylaitokselta lähtevä vesi, V=vedenjakeluverkosto tai R=raakavesi) esim. H: Vesikon päiväkoti, Vesitie 1 |  | 0 pmy/ 100 ml | 0 pmy/ 100 ml | 0 pmy/ 100 ml | 1=käyttäjien hyväksyttävissä, ei muutosta, 2=ei ole hyväksyttävissä, on muutos |  |  |  | 6,5 - 9,5 | < 2500 µS/cm | < 200 µg/l | < 50 µg/l | < 200 µg/l | < 0,50 mg/l | 0,50 mg/l | 0,10 mg/l
Nro |  | pv.kk. | V | T | T | T | T | T | T | V/T | T | T | T | T | T | V | V
Näillä väreillä merkityt valvonnan edellytykset ovat voimassa, jos valvontatutkimusohjelma perustuu vielä alkuperäiseen asetukseen 1352/2015.
Valvontatutkimusohjelman edellyttämä tutkimusten määrä merkitään tälle riville jokaisen muuttujan kohdalle erikseen.
1528 | H:Porokylä, Soratie 1 | 2018-01-23 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.6 | 168 | 7.2 | 0.59 |  | 0
1529 | H:Keskusta, Kirkkokadun koulu | 2018-01-23 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.6 | 169 | 4.8 | 0.66 |  | 0
1530 | H:Itäkaupunki, Kartanohotelli | 23.1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 201 | 6.5 | 0 |  | 0
6608 | H: Porokylä, Pielipakari | 2018-03-19 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.6 | 170 | 5.6 | 0 |  | 0 | 0
6609 | L: Kötsinmäen vedenottamo | 2018-03-19 | [14 empty] | 0
12498 | H: Porokylä, Soratie 1 | 2018-05-15 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 162 | 9.2 | 0 |  | 0
12499 | H:Keskusta, Kirkkokadun koulu | 2018-05-15 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 163 | 7 | 0.83 |  | 0
12500 | H:Itäkaupunki, Kartanohotelli | 2018-05-15 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.2 | 190 | 5.5 | 0 |  | 0
18496 | H:Porokylä, Pielispakari | 2018-07-10 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 162 | 5.6 | 2 |  | 0
18497 | H:Keskusta, Nurmeksenkatu11 | 2018-07-10 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.6 | 163 | 5.1 | 1.8 |  | 0
18498 | H:Itäkaupunki, Kartanohotelli | 2018-07-10 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.6 | 190 | 4.9 | 0 |  | 0
26207 | L: Kötsinmäen vedenottamo | 2018-09-17 | [14 empty] | 0
26206 | H: Kirkkokadun koulu | 2018-09-17 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 63 | 6.4 | 0 |  | 0 | 0.01
30352 | H:Porokylä, Porokylän koulu | 2018-10-22 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.8 | 174 | 2.2 | 0 |  | 0
30353 | H:Keskusta, Kirkkokadun koulu | 2018-10-22 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 174 | 5.9 | 0 |  | 0
30354 | H:Itäkaupunki, Kartanohotelli | 2018-10-22 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 191 | 3.5 | 0 |  | 0
35325 | H:Porokylä, Porokylän koulu | 2018-12-11 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 169 | 2.2 | 0 |  | 0
35326 | H:Keskusta, Kirkkokadun koulu | 2018-12-11 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 169 | 2.5 | 0 |  | 0
35327 | H:Itäkaupunki, Kartanohotelli | 2018-12-11 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 191 | 2.9 | 0 |  | 0

## Yhteenveto tuloksista A 2018
Taulukko 1b.
|  | Yhteenveto tuloksista A | [14 empty] | Yhteenveto valvontaan otetuista lisämuuttujista
| Vuosi 2018 (V=laatuvaatimus, T=laatutavoite) | Escherichia coli | Clostridium perfringens, itiöt mukaan lukien | Koliformiset bakteerit | Haju | Maku | Sameus | Väri | pH | Sähkönjohtavuus | Rauta | Mangaani | Alumiini | Ammonium | Nitriitti | Nitriitti LÄHTEVÄ VESI
|  | 0 pmy/ 100 ml | 0 pmy/ 100 ml | 0 pmy/ 100 ml | 1=käyttäjien hyväksyttävissä, ei muutosta, 2=ei ole hyväksyttävissä, on muutos |  |  |  | 6,5 - 9,5 | < 2500 µS/cm | < 200 µg/l | < 50 µg/l | < 200 µg/l | < 0,50 mg/l | 0,50 mg/l | 0,10 mg/l
|  | V | T | T | T | T | T | T | V/T | T | T | T | T | T | V | V
YHTEENVETO VEDENJAKELUALUEEN TULOKSISTA
Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl) |  | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (kpl) |  | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 2 | 2
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisia tutkimustuloksia (kpl) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (%) |  | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100
Muuttujan tutkimustulosten keskiarvo |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 7.6118 | 168.7647 | 5.1176 | 0.34588 | #DIV/0! | 0 | 0.005 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisten tulosten keskiarvo |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Suurin tutkimustulos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 201 | 9.2 | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pienin tutkimustulos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | 63 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pH <6,5 | Tulosten lukumäärä | [7 empty] | 0
pH >9,5 | Tulosten lukumäärä | [7 empty] | 0
pH <6,5 | Tulosten summa | [7 empty] | 0
pH >9,5 | Tulosten summa | [7 empty] | 0
Tutkimustulosten summa | [8 empty] | 129.4
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisten tulosten summa | [8 empty] | 0